## Slide 1: ICT als Enabler für die Stromzukunft
Version 07.02.2013
Prof. Dr. Anton Gunzinger
Supercomputing Systems AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich
Tel. 043 456 16 00
Fax 043 456 16 10
gunzinger@scs.ch
www.scs.ch

## Slide 2: ICT als Enabler für die Stromzukunft
Welche Anforderungen bestehen an das elektrische Energiesystem der Schweiz?
Die Energiebilanz muss (im Jahresmittel) ausgeglichen sein
Die Leistungsbilanz muss jederzeit ausgeglichen sein
Geringe volkswirtschaftlichen Kosten
Das Netz darf nicht überlastet sein

## Slide 3: Leistungsbilanz: Aufgabenstellung
Ist es möglich die elektrische Energieversorgung für die Schweiz aus eigener Kraft (nur mit erneuerbarer Energie) sicher zu stellen?
Unter welchen technischen Voraussetzungen ist dies möglich?
Wie hoch sind dabei die volkswirtschaftlichen Kosten?
Welche Anforderungen werden an das Netz und das Netzmanagement gestellt?
Randbedingungen:
Energiemässige Autonomie
Gleicher Stromverbrauch wie 2010
Ausbau Speicherseen/ Speicherpumpen wie geplant
Keine Kernkraft
Keine Gaskraftwerke (GuD)

## Slide 4: Leistungsbilanz: Simulation
Produktion
Laufwasser-Kraftwerke
ELaufwasser
PLaufwasser
Kernkraft
EKern
PKern
Photo-
voltaik
EPhoto (t)
PPhoto (t)
Gaskraft-werke (GuD)
EGuD
PGuD(t)
Biomasse
EBiomasse
PBiomasse
Thermische Kraftwerke
EThermisch
PThermisch
Geothermie
EGeothermie
PGeothermie
Wind
EWind (t)
PWind (t)
Verlustbehaftetes Netz (Transport & Transformation)
Import
Export
Konsum
Verbraucher
EVerbrauch
PVerbrauch(t)
Regelbare Last
ERegelbar (t)
PRegelbar (t)
Speicher
Speicher-Kraftwerk
ESpeicher (t)
PSpeicher (t)
Kurzzeit- Speicher
EKurzzeit (t)
PKurzzeit (t)
Wetter (t)

## Slide 5: Leistungsbilanz: Grundlagen
Inselbetrachtung
Verbrauchsstatistik 2010 (Zeitauflösung 15’): swissgrid
Produktionsstatistik 2010 (Zeitauflösung 1 Tag – 1 Woche): Bundesamt für Energie und swissnuclear
Speicherseen Füllgrad-Statistik 2010 (Zeitauflösung 1 Woche): Bundesamt für Energie
Solar/Wind-Statistik CH (Jahresverlauf mit Zeitauflösung 1’): meteonorm (40 Standorte für PV: 20 in Städten, 20 auf Bergen; 20 Standorte für Wind)
Ausbau Speicherseen auf 10 TWh wie geplant
Ausbau Pumpspeicherwerke auf 5GW/ 200 GWh wie geplant
Abschätzung Netzverluste, Speicherverluste Pumpspeicherwerke, Speicherverluste lokale Speicherung

## Slide 6: Jährliche Globalstrahlung

## Slide 7: Monatliche Globalstrahlung

## Slide 8: Simulation: Spielregeln für die Kraftwerke
Deckung des Bedarfs
Decke den Bedarf zunächst aus Thermischen Kraftwerken, Laufwasserkraft, Biomasse (falls vorhanden) und PV (falls vorhanden)
Für weiteren Bedarf dezentrale Batterie hinzuziehen
Im Bedarfsfall zusätzlich GuD (falls vorhanden)
Restbedarf durch Speicherkraftwerke
Bei Überproduktion
Anfallenden Überschuss in dezentralen Batteriespeicher abführen
Restlichen Überschuss in Pumpspeicherseen pumpen (Stauseen werden primär für den Jahresausgleich verwendet)
Restlicher Überschuss «wegwerfen» oder ins Ausland verkaufen
Lastverschiebung
Falls ein Solarüberschuss absehbar ist (am aktuellen Tag), fange diesen zunächst möglich durch verschobene Last ab

## Slide 9: Szenarien
Weiter Wie Bisher
Weiter Wie Bisher mit neuer Kernkraft
Prognos NEP-E
Solar (1 Standort)
Solar (40 Standorte)
Solar und Wind
Solar, Wind und Biomasse
Solar, Wind, Biomasse und Batterie

## Slide 10: Weiter Wie Bisher
Fortbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke

## Slide 11: Weiter Wie Bisher: Parameter

## Slide 12: Weiter Wie Bisher: Jahresbilanz

## Slide 13: Weiter Wie Bisher: Verlauf einer Sommerwoche

## Slide 14: Weiter Wie Bisher: Verlauf einer Winterwoche

## Slide 15: Weiter Wie Bisher: Energieproduktion im Jahresverlauf

## Slide 16: Weiter Wie Bisher: Energiekonsum im Jahresverlauf

## Slide 17: Weiter Wie Bisher: Verwendung überschüssiger Energie

## Slide 18: Weiter Wie Bisher: Füllstand der Speicherseen

## Slide 19: Weiter Wie Bisher: Netzbenutzung

## Slide 20: Weiter Wie Bisher: Kostenschätzung

## Slide 21: Referenz
Prognos NEP-E (Szenario «Neue Energiepolitik», Variante «Erneuerbare»)

## Slide 22: Referenz Prognos: Parameter

## Slide 23: Referenz Prognos: Jahresbilanz

## Slide 24: Referenz Prognos: Verlauf einer Sommerwoche

## Slide 25: Referenz Prognos: Verlauf einer Winterwoche

## Slide 26: Referenz Prognos: Energieproduktion im Jahresverlauf

## Slide 27: Referenz Prognos: Energiekonsum im Jahresverlauf

## Slide 28: Referenz Prognos: Verwendung überschüssiger Energie

## Slide 29: Referenz Prognos: Füllstand der Speicherseen

## Slide 30: Solarausbau – B
Massiver Photovoltaik-Ausbau (40 Standorte)

## Slide 31: Solarausbau-B: Parameter

## Slide 32: Solarausbau-B: Jahresbilanz

## Slide 33: Solarausbau-B: Verlauf einer Sommerwoche

## Slide 34: Solarausbau-B: Verlauf einer Winterwoche

## Slide 35: Solarausbau-B: Energieproduktion im Jahresverlauf

## Slide 36: Solarausbau-B: Energiekonsum im Jahresverlauf

## Slide 37: Solarausbau-B: Verwendung überschüssiger Energie

## Slide 38: Solarausbau-B: Füllstand der Speicherseen

## Slide 39: Solar- und Wind-Ausbau
Photovoltaik (40 Standorte), Wind (20 Standorte)

## Slide 40: SolarWindAusbau: Parameter

## Slide 41: SolarWindAusbau: Jahresbilanz

## Slide 42: SolarWindAusbau: Verlauf einer Sommerwoche

## Slide 43: SolarWindAusbau: Verlauf einer Winterwoche

## Slide 44: SolarWindAusbau: Energieproduktion im Jahresverlauf

## Slide 45: SolarWindAusbau: Energiekonsum im Jahresverlauf

## Slide 46: SolarWindAusbau: Verwendung überschüssiger Energie

## Slide 47: SolarWindAusbau: Füllstand der Speicherseen

## Slide 48: Erneuerbar-B
Photovoltaik + Wind + Biomasse + Batterie

## Slide 49: Erneuerbar-B: Parameter

## Slide 50: Erneuerbar-B: Jahresbilanz

## Slide 51: Erneuerbar-B: Verlauf einer Sommerwoche

## Slide 52: Erneuerbar-B: Verlauf einer Winterwoche

## Slide 53: Erneuerbar-B: Energieproduktion im Jahresverlauf

## Slide 54: Erneuerbar-B: Energiekonsum im Jahresverlauf

## Slide 55: Erneuerbar-B: Verwendung überschüssiger Energie

## Slide 56: Erneuerbar-B: Füllstand der Speicherseen

## Slide 57: Lastverschiebung
Wirkung von Lastverschiebung

## Slide 58: Lastverschiebung: Parameter

## Slide 59: Lastverschiebung: Jahresbilanz

## Slide 60: Lastverschiebung: Verlauf einer Sommerwoche

## Slide 61: Lastverschiebung: Verlauf einer Winterwoche

## Slide 62: Lastverschiebung: Energieproduktion im Jahresverlauf

## Slide 63: Lastverschiebung: Energiekonsum im Jahresverlauf

## Slide 64: Lastverschiebung: Verwendung überschüssiger Energie

## Slide 65: Lastverschiebung: Füllstand der Speicherseen

## Slide 66: Zusammenfassung Simulation der Szenarien
Alle vorgeschlagenen Szenarien des Bundes sind realisierbar (d.H., der Ausstieg aus der Kernenergie ist möglich)
Eine Versorgung der Schweiz mit elektrischer Energie aus Wasser & Sonne ist ohne Ausbau der Speicherseen nicht möglich; es fehlt im Winterhalbjahr rund 1 TWh.
Eine Versorgung der Schweiz aus 100% erneuerbaren Energien (Wasser, Sonne, Wind und Biomasse) ist ohne Ausbau der Speicherseen/ Pumpspeicherwerken möglich. Es gibt mehrere mögliche Lösungen.
Die Schweiz ist geradezu ideal für die Energiewende vorbereitet
Der stufenweise Ausstieg aus der Kernenergie ist auch ohne GuD möglich (wurde simuliert aber hier nicht gezeigt)
Bei allen Simulationen wurde die Schweiz als «Insel» betrachtet; es ist möglich, zusätzliche Geschäftsmodelle mit Stromhandel diesen Simulationen zu überlagern.

## Slide 67: 3.0 Volkswirtschaftliche Kosten
Im folgenden werden nun die volkswirtschaftlichen Kosten für die verschiedenen Szenarien abgeschätzt.
Die gewählten Parameter sind plausible Einschätzungen; sie können verändert werden.
Bei Szenario WWB wird mit einer Erneuerung der Kernenergie gerechnet, da auch die bestehenden Kernkraftwerke erneuert werden müssen
Die Mehrkosten sollten in Bezug auf dieses Szenario verglichen werden
Es werden keine Aussagen zur Finanzierung gemacht (diese wird durch die Politik bestimmt)

## Slide 68: 3.1 Volkswirtschaftliche Kosten der Energieträger
 | Kosten [Rp/ kWh]
Flusskraftwerke | 4.0
Speicherkraftwerke (heute 4.5 Rp/kWh) | 5.5
Kernkraftwerke (heute) | 5.6
Kernkraftwerke (heute, inkl Risiko) Kosten Supergau: CHF 5000 Mia, 0.2 ‰ / KKW & a, 5 KKW’s Produktion: ca. 28 TWh/Jahr | 23.5
Kernkraftwerke (neu) 1.5 GW à 15 Mia CHF, Zins: 6%, Lebensdauer: 50 Jahre, Unterhalt: 3%, Produktion: ca. 12 TWh/Jahr | 12.1
Solar 1 kWp à 1.5 kCHF, Zins: 3%, Lebensdauer: 25 Jahre, Unterhalt: 1%, Produktion: ca. 1500 kWh/Jahr | 8.2
Wind 1 MWp à 2 MCH, Zins: 4.5%, Lebensdauer: 40 Jahre, Unterhalt: 4%, Produktion: ca. 2000 MWh / Jahr | 9.7
KVA | 6.0
GuD 1 MWp à 1 MCH, Zins: 4.5%, Lebensdauer: 30 Jahre, Unterhalt: 1%, Brennstoff: 5 Rp/ kWh, Betrieb: ca. 4000 Volllaststunden/Jahr | 6.8

## Slide 69: 3.2 Volkswirtschaftliche Kosten der Szenarien
 | Kosten [Mia CHF/a] | Kosten [Rp/ kWh]
WWB (ohne Risiko) | 8.72 | 14.5
WWB (mit Risiko 0.2 ‰) *) | 13.72 | 22.8
WWB mit neuen KKW (ohne Risiko) | 10.54 | 17.5
Progros NEP-E | 9.04 | 15.8
Solarausbau-A (1 Standort) | (geht nicht!) 9.46 | (geht nicht!) 15.8
Solarausbau-B (40 Standorte) | (geht nicht!) 9.24 | (geht nicht!) 15.4
Solar & Wind | 9.83 | 16.4
Solar & Wind & Biomasse | 10.20 | 17.1
Solar & Wind & Biomasse & Batterie | 10.64 | 17.7
Batterien | 10.22 | 17.0
Lastverschiebung | 9.75 | 16.3
*) Kosten Supergau: CHF 5000 Mia, 0.2 ‰ / KKW & a, 5 KKW’s

## Slide 70: 3.3 Zusammenfassung
Die Energiewende (keine Kernkraft, kein zusätzliches CO2) ist in der Schweiz technisch möglich
Die volkswirtschaftlichen Kosten sind für alle Energieszenarios im gleichen Rahmen
Die Energiewende schafft zusätzliche Arbeitsplätze in der Schweiz
Die Energiewende verringert die Auslandabhängigkeit
Die Energiewende schafft neue Gewinner und Verlierer
Damit sie gelingt, müssen die politischen Weichen richtig gestellt werden
Achtung: Es wurde eine (volkswirtschaftliche) Systemoptimierung durchgeführt. Diese wurde nicht auf bestehende Gesetze und Verordnungen überprüft.

## Slide 71: 4.1 Elektrische Netze heute: Mengengerüst nach Ebenen
Netzebene | Spannung [kV] | Anzahl Regionen | Anzahl Abgänge | Zeitwert [MCHF] Tot: 18 Mia | Zeitwert Relativ auf Total
N1 | 220/ 380 | 1 |  | 1750 | 9.7%
N2 |  |  | 148 Trafos (inkl. Res.) | 350 | 2%
N3 | 36 - 220 | Ca 128 |  | 2460 | 13.7%
N4 |  |  | 2600 Trafos (inkl. Res) | 1140 | 6.3%
N5 | 1 - 36 | ? (<2600) |  | 3500 | 19.5%
N6 |  |  | 53’000 Trafos | 1140 +600 | 9.7%
N7 | < 1 | 153’000 (Verteil-kabine) |  | 4650 +2400 | 39.2%
2400/600: Geschätzt mittels ElCom Zahlen
Quelle: ElCom 2010, Jahresbericht
Ca. 75%

## Slide 72: 4.2 Ausgangslage Stromnetze
Die Kosten des Stromnetzes sind wie folgt verteilt
  rund 25% auf Netzebenen N1 – N3
  rund 75% auf Netzebenen N4 – N7
Elektrisches Netz
  Investitionswert: rund 60 Mia. CHF
  Aktueller Zeitwert: rund 18 Mia. CHF
Einspeisung dezentraler Energie primär auf N5 und N7
Grosse Herausforderung: hohe Dynamik im elektrischen Netz durch schnelle Änderung des Energieflusses bei dezentraler Einspeisung
Zusätzlich notwendige Netzinvestitionen gemäss Angaben Bund: 3.5 … 20 Mia. CHF

## Slide 73: 4.3 Stromfluss- und Spannungsmuster im elektrischen Netz
Ideale Netzstruktur für zentrale Produktion, dezentraler Verbrauch: hierarchisches Netz
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Ideale Netzstruktur für dezentrale Produktion, zentraler Verbrauch: hierarchisches Netz
Ideale Netzstruktur für dezentrale Produktion, dezentraler Verbrauch: hierarchisches Netz
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
K
p
K
K
K
P
Die heutige Netzstruktur ist optimal für dezentrale Einspeisung geeignet.

## Slide 74: 4.4 Elektrische Netzarchitektur heute
Wenige Einspeisepunkte auf Hochspannungsebene
Hierarchische Netzebenen, Stromfluss Top-Down
Management: Planung («Fahrplan»), autom. Regelung, manuelle Eingriffe

## Slide 75: 4.5 Elektrische Netzarchitektur morgen
Einspeisung neu auf jeder Ebene, dezentral
Energiefluss zeitlich stark schwankend, bidirektional
Voraussetzung: intelligentes Netzmanagement, dezentral, auf allen Ebenen

## Slide 76: 4.6 Besondere Herausforderung: PV
Dezentrale Einspeisung verursacht hohe Dynamik im Netz
Im Besonderen kann PV so ausgebaut werden, dass das Verteilnetz überlastet ist.
Die Leistungsschwankungen der PV können zu hohen Spannungsschwankungen im Verteilnetz führen
Beispielanlage: EWZ (installierte Leistung 60 kWp)

## Slide 77: 4.7 Herausforderung PV
Solaranlagen
Durchschnittsverbrauch eines Anschlusses ca. 1.1 kW / Anschluss
Installierte PV-Leistung doppelt so hoch: 2.2 kW / Anschluss
Einspeisungsvarianten
Direkteinspeisung: Leistung der PV-Anlage geht direkt ins Netz
Spitzenkappung: Einspeisungsbegrenzung bei 70%-Peakleistung
Batteriespeicher: Geglättete Sollkurve für PV-Einspeisung Speicherkapazität für 1h Peakleistung Philosophie: «gnädig zum Netz sein …»
Fragen von Interesse
Was für eine Residuallast ergibt sich?
Helfen Kappung / Batterie, Einstrahlungsschwankungen auszugleichen?

## Slide 78: 4.8 Herausforderung PV: Datenquellen
Verbrauchskurve (Quelle: EWZ)
Wohngebiet mit >500 Anschlüssen
Messdaten
Zeitauflösung von 15 min
Wetterdaten (Quelle: meteonorm-Software)
Solareinstrahlung für Raum Zürich
Simulierte Daten für ein typisches Jahr
Zeitauflösung von 1 min (angepasst für 15 min)

## Slide 79: Sommerwoche: Verbrauchskurve

## Slide 80: Winterwoche: Verbrauchskurve

## Slide 81: Direkteinspeisung Sommerwoche: Lastgang

## Slide 82: Direkteinspeisung Winterwoche: Lastgang

## Slide 83: 4.9 Lösungsansatz 1: Kappung der Leistungsspitzen
Es wird eine Grenze festgelegt (z.B. 70%), bei der die Einspeisung begrenzt wird
Wie gross sind die Verluste?
Produktion (nominal): 25’400 kWh Produktion (gekappt): 24’300 kWh Verluste: 1’100 kWh Verluste: 4.3 % (Betrachteter Betriebszeitraum: Juli 2012 - September 2012)
Geringe Verluste, da Peaks nur kurz

## Slide 84: Spitzenkappung Sommerwoche: Lastgang

## Slide 85: 4.10 Lösungsansatz 2: Dezentrale Speicher
Idee: Es werden dezentrale Speicher eingesetzt, die sowohl die Produktions-spitzen der PV wie auch die Lastspitzen des Verbrauchers brechen können
Batteriekosten: CHF 300/ kWh
Nutzbare Zyklen: 5000
Speicherkosten: 6 Rp./ kWh
Durch diesen Ansatz wird das Netz trotz dezentraler Einspeisung noch stabiler als heute. Einziger Nachteil: Kosten
Batterie
4 Port Wechselrichter
Solar
Pannel
Netz
Kunde

## Slide 86: 4.10 Controller für die Batterie
Annahmen
  Residuallastkurve darf (über Mittag) negativ werden, muss in einem beschränkten Rahmen (±Pverbrauch,max) sein
  Batterie wird zur Netzstabilisierung eingesetzt
Steuerung
  Berechne eine «hinreichend brave» Sollkurve für die PV-Einspeisung («brav» = wenig Rippel)
  Die Batterie kompensiert die Abweichungen vom Sollwert
    Ist > Soll: Verschiebe den Überschuss in die Batterie
    Ist < Soll: Entnehme den Fehlbetrag der Batterie
    Falls Batterie voll: Überschuss muss abgeregelt werden («waste»)

## Slide 87: Sommerwoche: Lastgang

## Slide 88: Quervergleich Residuallast
Direkteinspeisung, Spitzenkappung, Batteriespeicher

## Slide 89: Sommerwoche: Verbrauchskurve

## Slide 90: Sommerwoche: Residuallastkurve Direkteinspeisung

## Slide 91: Sommerwoche: Residuallastkurve Spitzenkappung

## Slide 92: Sommerwoche: Residuallastkurve Batteriespeicher

## Slide 93: 4.11 Lösungsansatz 3: Nutzung brachliegender Netzkapazität
→ Optimale Nutzung der brachliegenden Netzkapazitäten durch intelligentes Netzmanagement reduziert die Investitionen in den Netzausbau massgeblich.
Zustand heute
Zielzustand

## Slide 94: 4.11 Lösungsansatz 3: Nutzung brachliegender Netzkapazität
Vermutung: Ausnutzung der Netzebenen N4 – N7 oft nur 30% aufgrund rudimentärer Nutzungsanalysen (Elektrizitätszähler beim Verbraucher, Schleppzeiger beim Trafo) der Netzebenen N4 – N7 → erfordert hohe Leistungsreserve.
Ziel: kostengünstige, genaue Ausmessung (Echtzeitüberwachung) der Netzebenen N4 – N7 → ermöglicht an vielen Orten, auf den Netzausbau zu verzichten. Diese Art der Echtzeitüberwachung wird auf den Netzebenen N1 – N3 bereits erfolgreich eingesetzt → «Smart Grid»
Um die Echtzeitüberwachung auch in den Netzebenen N4 – N7 einsetzen zu können, muss sie um den Faktor 100 kostengünstiger werden aufgrund der hohen Stückzahlen (200’000 Messpunkte).

## Slide 95: 4.12 Netze Diskussion
Das hierarchisch aufgebaute elektrische Netz ist auch für die Energiewende sehr gut geeignet.
Das intelligente Netzmanagement mit Messung, Simulation, Risikoanalyse sowie optimaler Abstimmung von Produzenten und Konsumenten in Echtzeit ermöglicht eine optimale Nutzung der brachliegenden Netzkapazitäten („Smart Grid“).
Die Kosten für dieses intelligente Netzmanagement müssen und können um den Faktor 100 gegenüber heutigen Systemen reduziert werden.
Dies führt dazu, dass das Netz aller Voraussicht nach nur sehr moderat ausgebaut werden muss, wodurch die Investitionen in den Netzausbau massgeblich reduziert werden können.
Achtung: Dies sind die minimal notwendigen Kosten für den Aufbau eines «Smart Grid». Bei ungünstigem Anreizsystem können die Kosten bedeutend höher sein.

## Slide 96: 5. ICT als Enabler für die Energiezukunft
Elektrisches System
SmartMeter
SmartGrid:
  Management von sehr unberechenbaren Erzeugern wie Photovoltaik und Wind
  Management von Speichern (dezentrale/ zentrale/ Lastverschiebung)
  «Glättung» der Netzbelastung
  Erschliessung der brachliegenden Netzkapazität und damit Verhinderung des Netzausbaus
SmartMarket
Wärme
Heizungssteuerung → Einsparung 20% - 40% (Vorauseilende Anpassung an die Wetterverhältnisse; keine laufende Heizung, die nicht gebraucht wird)
Mobilität
Homework mit ICT
Verbesserung der Suffizienz (Verzicht auf unnötige Fahrten, Erhöhung der Fahrzeugnutzung von 1.1 Personen/ Fahrzeug auf 1.5 Personen/ Fahrzeug)
GA-Komfort für alle
ICT als (Effizienz-) Steuerungselement im Fahrzeug

## Slide 97
Supercomputing Systems AG
info@scs.ch +41 43 456 16 00